## Run1
2142
Pulses: 0 Volume: 0.000 l Flow rate: 0.000 l/min Total volume: 1.845 l 1845 ml | 0 | 0 |  | 0
Pulses: 31 Volume: 0.005 l Flow rate: 0.316 l/min Total volume: 1.850 l 1850 ml | 31 | 31 |  | 0.014472
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.859 l 1859 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.869 l 1869 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 53 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.540 l/min Total volume: 1.878 l 1878 ml | 53 | 53 |  | 0.024743
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.887 l 1887 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 55 Volume: 0.010 l Flow rate: 0.553 l/min Total volume: 1.896 l 1896 ml | 55 | 55 |  | 0.025677
Pulses: 51 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.520 l/min Total volume: 1.905 l 1905 ml | 51 | 51 |  | 0.02381
Pulses: 53 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.540 l/min Total volume: 1.914 l 1914 ml | 53 | 53 |  | 0.024743
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.923 l 1923 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.932 l 1932 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.942 l 1942 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 51 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.520 l/min Total volume: 1.950 l 1950 ml | 51 | 51 |  | 0.02381
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.959 l 1959 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.969 l 1969 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 1.978 l 1978 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 53 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.540 l/min Total volume: 1.987 l 1987 ml | 53 | 53 |  | 0.024743
Pulses: 51 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.520 l/min Total volume: 1.996 l 1996 ml | 51 | 51 |  | 0.02381
Pulses: 53 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 2.005 l 2005 ml | 53 | 53 |  | 0.024743
Pulses: 53 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.540 l/min Total volume: 2.014 l 2014 ml | 53 | 53 |  | 0.024743
Pulses: 54 Volume: 0.009 l Flow rate: 0.550 l/min Total volume: 2.023 l 2023 ml | 54 | 54 |  | 0.02521
Pulses: 25 Volume: 0.004 l Flow rate: 0.255 l/min Total volume: 2.027 l 2027 ml | 25 | 25 |  | 0.011671
Pulses: 2 Volume: 0.000 l Flow rate: 0.020 l/min Total volume: 2.027 l 2027 ml | 2 | 2 |  | 0.00093371
Pulses: 0 Volume: 0.000 l Flow rate: 0.000 l/min Total volume: 2.027 l 2027 ml | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 1071 | 2409.75 | 0.5
|  | 2142 |  | 0.182

## Run2
2142
Pulses: 0 Volume: 0.000 l Flow rate: 0.000 l/min Total volume: 2.027 l 2027 ml | 0 | 0
Pulses: 7 Volume: 0.003 l Flow rate: 0.196 l/min Total volume: 2.030 l 2030 ml | 7 | 0.003268
Pulses: 52 Volume: 0.024 l Flow rate: 1.455 l/min Total volume: 2.055 l 2055 ml | 52 | 0.024276
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.080 l 2080 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.105 l 2105 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.130 l 2130 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 57 Volume: 0.027 l Flow rate: 1.571 l/min Total volume: 2.157 l 2157 ml | 57 | 0.026611
Pulses: 51 Volume: 0.024 l Flow rate: 1.427 l/min Total volume: 2.181 l 2181 ml | 51 | 0.02381
Pulses: 55 Volume: 0.026 l Flow rate: 1.539 l/min Total volume: 2.207 l 2207 ml | 55 | 0.025677
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.232 l 2232 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.257 l 2257 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.282 l 2282 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 52 Volume: 0.024 l Flow rate: 1.455 l/min Total volume: 2.307 l 2307 ml | 52 | 0.024276
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.332 l 2332 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.357 l 2357 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.382 l 2382 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.407 l 2407 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 52 Volume: 0.024 l Flow rate: 1.455 l/min Total volume: 2.432 l 2432 ml | 52 | 0.024276
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.457 l 2457 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.482 l 2482 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 54 Volume: 0.025 l Flow rate: 1.511 l/min Total volume: 2.507 l 2507 ml | 54 | 0.02521
Pulses: 44 Volume: 0.021 l Flow rate: 1.231 l/min Total volume: 2.528 l 2528 ml | 44 | 0.020542
Pulses: 6 Volume: 0.003 l Flow rate: 0.168 l/min Total volume: 2.531 l 2531 ml | 6 | 0.0028011
Pulses: 0 Volume: 0.000 l Flow rate: 0.000 l/min Total volume: 2.531 l 2531 ml | 0 | 0
| 1078 | 0.50327